Załącznik nr 3

***Wykaz narzędzi i sprzętu ochronnego podlegającego okresowym przeglądom (badaniom):***

**Stacja transportowa SN – 15 kV ul. Kociewska 53**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa narzędzia lub sprzętu ochronnego | Częstotliwość badań | Termin następnego badania |
| 1 | półbuty ochronne | co pół roku | 15.03.2014 r. |
| 2 | rękawice ochronne | co pół roku | 15.03.2014 r. |
| 3 | uchwyt izolacyjny | co dwa lata | 09.2016 r. |
| 4 | uniwersalny drążek izolacyjny | co dwa lata | 09.2016 r. |
| 5 | wskaźnik napięcia JWNd | co roku | 09.2015 r. |

**Rozdzielnia NN ul. Grudziądzka 159:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa narzędzia lub sprzętu ochronnego | Częstotliwość badań | Termin następnego badania |
| 1 | Obuwie+ ochronne | co pół roku | 15.03.2014 r. |
| 2 | rękawice ochronne | co pół roku | 15.03.2014 r. |

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania czasookresów przeprowadzania badań. Badania winny być wykonywane przez specjalistyczne laboratoria posiadające niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotowych badań. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kopi protokółów przepracowanych badań Zamawiającemu wraz z kopią uprawnień podmiotu wykonującego badanie.